## 扉-2 招标控制价扉页
|  | 呼伦贝尔职业技术学院东门门卫电缆铺设工程 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | （小写）： |  | 16929
| （大写）： |  | 壹万陆仟玖佰贰拾玖元整
招 标 人： |  |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  |  | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉—2

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：呼伦贝尔职业技术学院东门门卫电缆铺设工程 |  | 第 1 页 共 1 页
一、工程概况： 1.工程名称：呼伦贝尔职业技术学院东门门卫电缆铺设工程； 2.工程地点：呼伦贝尔职业技术学院； 3.工程内容：东门门卫电缆铺设工程。 二、编制范围： 1.东门门卫电缆铺设工程。 三、编制依据： 1.依据:《设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013) 2.2021届计价依据：《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额》； 3.建设单位提供的相关资料； 4.有关规范及标准图集； 5.政府发布的造价信息及市场价格信息； 四、考虑的施工方法与措施 1.依据建设单位意见计算。 2.工作内容包括：室内外敷设电缆，安装桥架，地面拆除及恢复。 五、其他说明 1.本控制价设置暂列金1651.81元（不含税）。 2.本控制价设置计日工详见相关其他费表格。 3.本工程未设置人工实名制费用。
表-01

## 表-02 建设项目招标控制价汇总表
建设项目招标控制价汇总表
工程名称：呼伦贝尔职业技术学院东门门卫电缆铺设工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中: （元）
|  |  | 暂估价 |  | 安全文明施工费 | 规费
1 | 呼伦贝尔职业技术学院东门门卫电缆铺设工程 | 16928.82 |  |  | 65.26 | 617.8
合计 |  | 16928.82 |  |  | 65.26 | 617.8
注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。
表-02

## 表-03 单项工程招标控制价汇总表【呼伦贝尔职业技术学院东
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：呼伦贝尔职业技术学院东门门卫电缆铺设工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中: (元)
|  |  | 暂估价 |  | 安全文明施工费 | 规费
1 | 电缆铺设 | 14997.79 |  |  | 52.79 | 617.8
2 | 道路切割恢复 | 1931.03 |  |  | 12.47
合计 |  | 16928.82 |  |  | 65.26 | 617.8
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。
表—03

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【电缆铺设】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电缆铺设 |  | 标段：呼伦贝尔职业技术学院东门门卫电缆铺设工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价（元）
1 | 分部分项工程 |  | 11387.69 |  | 0
2 | 措施项目 |  | 97.59
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | 52.79
3 | 其他项目 |  | 1656.36
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 1138.77
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工 |  | 150
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费 |  | 617.8
5 | 税金 |  | 1238.35
招标控制价合计=1+2+3+4+5 |  |  | 14,997.79 |  | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【电缆铺设】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电缆铺设 |  |  |  | 标段：呼伦贝尔职业技术学院东门门卫电缆铺设工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 |  | 台 | 1 | 693.5 |  | 693.5
2 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-3*10 3.敷设方式、部位:埋地 |  | m | 87.51 | 35.24 |  | 3083.85
3 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-3*10 3.敷设方式、部位:室内 |  | m | 76.58 | 32.18 |  | 2464.34
4 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.规格:100mmx100mm |  | m | 17.62 | 79.09 |  | 1393.57
5 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:DN32 4.配置形式:埋地敷设 |  | m | 87.51 | 12.58 |  | 1100.88
6 | 010507003001 | 电缆沟、地沟 | 1.名称：电缆沟 |  | m | 87.51 | 30.3 |  | 2651.55
|  | 分部小计 | [6 empty] | 11387.69
措施项目
本页小计 | [8 empty] | 11387.69
合 计 | [8 empty] | 11387.69
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 蒙-8 分部分项工程量清单综合单价分析表（带子目）【电缆铺
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:电缆铺设 |  |  |  |  | 专业：第四册 电气设备安装工程 |  |  |  | 第1页 共1页
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 |  | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[8 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
1 | 030404017001 | 配电箱 | 台 | 1 |  | 693.5 | 693.5 | 129.28 |  | 521.91 |  | 23.51 | 18.8
| 4-111 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.0m | 台 | 1 |  | 693.5 | 693.5 | 129.28 |  | 521.91 |  | 23.51 | 18.8
2 | 030408001001 | 电力电缆 | m | 87.51 |  | 35.24 | 3083.85 | 5.35 |  | 27.22 | 0.92 | 0.97 | 0.78
| 4-678 | 直埋式电力电缆敷设 电缆截面≤50mm2 | m | 87.51 |  | 35.24 | 3083.85 | 5.35 |  | 27.22 | 0.92 | 0.97 | 0.78
3 | 030408001002 | 电力电缆 | m | 76.58 |  | 32.18 | 2464.34 | 2.96 |  | 27.4 | 0.86 | 0.54 | 0.43
| 4-710 | 室内铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm2 | m | 76.58 |  | 32.18 | 2464.34 | 2.96 |  | 27.4 | 0.86 | 0.54 | 0.43
4 | 030411003001 | 桥架 | m | 17.62 |  | 79.09 | 1393.57 | 13.65 |  | 60.41 | 0.56 | 2.48 | 1.99
| 4-615 | 钢制槽式桥架(宽+高) ≤200mm | m | 17.62 |  | 79.09 | 1393.48 | 13.65 |  | 60.41 | 0.56 | 2.48 | 1.99
5 | 030411001001 | 配管 | m | 87.51 |  | 12.58 | 1100.88 | 6.14 |  | 4.42 |  | 1.12 | 0.89
| 4-1477 | 刚性阻燃管埋地敷设 外径32mm | m | 87.51 |  | 12.58 | 1100.53 | 6.14 |  | 4.42 |  | 1.12 | 0.89
6 | 010507003001 | 电缆沟、地沟 | m | 87.51 |  | 30.3 | 2651.55 | 18.6 |  | 0.01 | 5.61 | 3.38 | 2.7
| 4-568 | 沟槽挖填 普通土 | m3 | 39.3795 |  | 67.33 | 2651.42 | 41.33 |  | 0.02 | 12.46 | 7.51 | 6.01
| 合计 | [5 empty] | 11387.69

## 蒙-9 措施项目清单综合单价分析表（带子目）【电缆铺设】
措施项目清单综合单价分析表
工程名称:电缆铺设 | [6 empty] | 标段：呼伦贝尔职业技术学院东门门卫电缆铺设工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | [6 empty] | 综合合价
[6 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |  | 合计
本页小计
合 计
注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目
表—11

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【电缆铺设】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电缆铺设 |  |  | 标段：呼伦贝尔职业技术学院东门门卫电缆铺设工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费 |  |  |  | 52.79
1.1 | 031302001001 | 文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8 | 25.59
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.85 | 27.2
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5 | 16
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8 | 25.59
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1 | 3.21
6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 031302002001 | 夜间施工增加费
8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 031302005002 | 冬季施工增加费
合 计 | [5 empty] | 97.59
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【电缆铺设】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电缆铺设 |  | 标段：呼伦贝尔职业技术学院东门门卫电缆铺设工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 1138.77 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  | 150 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
14 | 安全生产计提费 |  | 367.59
合计 |  |  | 1656.36 |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表【电缆铺设】
暂列金额明细表
工程名称：电缆铺设 |  | 标段：呼伦贝尔职业技术学院东门门卫电缆铺设工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 元 | 1138.77
合 计 |  |  |  | 1138.77 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【电缆铺设】
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电缆铺设 |  |  | 标段：呼伦贝尔职业技术学院东门门卫电缆铺设工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【电缆铺设】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电缆铺设 |  |  | 标段：呼伦贝尔职业技术学院东门门卫电缆铺设工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【电缆铺设】
计 日 工 表
工程名称：电缆铺设 |  | 标段：呼伦贝尔职业技术学院东门门卫电缆铺设工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
1 | 计日工 |  | 工日 | 1 |  | 150 | 150
人工小计 | [6 empty] | 150
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计 | [6 empty] | 150
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【电缆铺设】
规费、税金项目计价表
工程名称：电缆铺设 |  | 标段：呼伦贝尔职业技术学院东门门卫电缆铺设工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税 |  | 617.8 |  |  | 617.8
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险 |  | 484.48 |  |  | 484.48
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  | 3251.5 |  | 10.5 | 341.41
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  | 3251.5 |  | 3.7 | 120.31
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  | 3251.5 |  | 0.4 | 13.01
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  | 3251.5 |  | 0.3 | 9.75
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  | 3251.5 |  | 3.7 | 120.31
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  | 3251.5 |  | 0.4 | 13.01
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  | 13759.44 |  | 9 | 1238.35
合 计 | [7 empty] | 1856.15
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-23 主要材料和工程设备选用表【电缆铺设】
主要材料和工程设备选用表
工程名称：电缆铺设 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料设备名称 | 单位 | 市场价 | 数量 | 品牌 | 厂家 |  | 规格型号 | 备注
1 | 钢丝绳 | kg | 7.21 | 0.70008 |  |  |  | φ14.1~15
2 | 黄铜线综合 | kg | 44.17 | 0.08751
3 | 膨胀螺栓 | 10套 | 2.15 | 1.2253 |  |  |  | M6
4 | 热缩端帽不带气门 | 个 | 6.86 | 0.61257
5 | 汽油综合 | kg | 6.86 | 0.52386
6 | 电力复合脂 | kg | 9.44 | 0.41
7 | 油脂 | kg | 5.15 | 0.52506
8 | 自粘性塑料带 | 卷 | 10.3 | 0.71257 |  |  |  | 20mm×20m
9 | 硬铜绞线 | m | 1.78 | 5.618 |  |  |  | TJ-2.5~4mm2
10 | 铜芯塑料绝缘软电线 | m | 3.5 | 3.968 |  |  |  | BVR-6mm2
11 | 镀锌电缆吊挂 | 套 | 3.97 | 3.9132 |  |  |  | 3.0×50
12 | 难燃塑料管接头 | 个 | 0.53 | 18.0446 |  |  |  | 32
13 | 铜接线端子 | 个 | 1.84 | 2.03 |  |  |  | DT-6
14 | 铜接地端子带螺栓 | 个 | 1.75 | 18.5186 |  |  |  | DT-6mm2
15 | 镀锌电缆卡子 | 套 | 0.69 | 17.935 |  |  |  | 2×35
16 | 其他材料费 | 元 | 1 | 2.6671
17 | 电力电缆 | m | 26.63 | 165.7309 |  |  |  | YJV-3*10
18 | 电缆桥架 | m | 57.01 | 17.7962 | 凤图布线 | 上海邑奔实业有限公司 |  | 100*100
19 | 刚性阻燃管 | m | 4.04 | 92.7606 |  |  |  | DN32,中型
20 | 配电箱 | 台 | 500 | 1
注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【道路切割恢复】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：道路切割恢复 |  | 标段：呼伦贝尔职业技术学院东门门卫电缆铺设工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价（元）
1 | 分部分项工程 |  | 1454.46 |  | 0
2 | 措施项目 |  | 21.68
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | 12.47
3 | 其他项目 |  | 295.45
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 145.45
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工 |  | 150
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金 |  | 159.44
招标控制价合计=1+2+3+4+5 |  |  | 1,931.03 |  | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【道路切割
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路切割恢复 |  |  |  | 标段：呼伦贝尔职业技术学院东门门卫电缆铺设工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 040402017001 | 变形缝 | 路面切缝 1、路面厚度：10cm |  | m | 18 | 11.92 |  | 214.56
2 | 041001001001 | 拆除路面 | 路面拆除 1、材质：沥青面层，碎石稳定混凝土基层 2、道路结构厚度：30cm 3、拆除道路宽度：60cm |  | m2 | 5.4 | 26.79 |  | 144.67
3 | 040202015001 | 水泥稳定碎(砾）石 | 碎石稳定基层 1、材质：水泥稳定碎石5% 2、厚度：20cm |  | m2 | 5.4 | 102.82 |  | 555.23
4 | 040203003001 | 透层、粘层 | 粘层乳化沥青 |  | m2 | 5.4 | 1.06 |  | 5.72
5 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 沥青混凝土面层 1、材质：中粒式道路面层 2、厚度：6cm |  | m2 | 5.4 | 55.62 |  | 300.35
6 | 040203003002 | 透层、粘层 | 透层乳化沥青 |  | m2 | 5.4 | 2.48 |  | 13.39
7 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 沥青混凝土面层 1、材质：细粒式道路面层 2、厚度：4cm |  | m2 | 5.4 | 40.84 |  | 220.54
|  | 分部小计 | [6 empty] | 1454.46
措施项目
本页小计 | [8 empty] | 1454.46
合 计 | [8 empty] | 1454.46
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 蒙-8 分部分项工程量清单综合单价分析表（带子目）【道路切
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:道路切割恢复 |  |  |  |  | 专业：市政维养工程 |  |  |  | 第1页 共2页
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 |  | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[8 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
1 | 040402017001 | 变形缝 | m | 18 |  | 11.92 | 214.56 | 5.19 |  | 5.11 | 0.33 | 0.68 | 0.62
| 3-88 换 | 缩缝 锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm 实际缝深(cm):10 小修 人工*1.2 | m | 18 |  | 11.92 | 214.62 | 5.19 |  | 5.11 | 0.33 | 0.68 | 0.62
2 | 041001001001 | 拆除路面 | m2 | 5.4 |  | 26.79 | 144.67 | 21.44 |  |  |  | 2.79 | 2.57
| 1-1 换 | 拆除沥青柏油类路面层 人工拆除 厚10cm以内 实际厚度(cm):30 | m2 | 5.4 |  | 26.79 | 144.69 | 21.44 |  |  |  | 2.79 | 2.57
3 | 040202015001 | 水泥稳定碎(砾）石 | m2 | 5.4 |  | 102.82 | 555.23 | 49.16 |  | 39.72 | 1.64 | 6.39 | 5.9
| 3-25 R*1.2 | 水泥稳定砂砾、碎石基层 厂拌基层混合料摊铺碾压 人工摊铺 厚度20cm 小修 人工*1.2 | m2 | 5.4 |  | 13.58 | 73.31 | 10.33 |  |  | 0.67 | 1.34 | 1.24
| 3-19 R*1.2 | 人工拌合 水泥稳定碎石基层(5%) 20cm 小修 人工*1.2 | m2 | 5.4 |  | 89.24 | 481.91 | 38.84 |  | 39.72 | 0.98 | 5.05 | 4.66
4 | 040203003001 | 透层、粘层 | m2 | 5.4 |  | 1.06 | 5.72 | 0.04 |  | 0.98 | 0.03
| 3-51 R*1.2 | 黏(粘)层 沥青层 乳化沥青 0.3kg/m2 小修 人工*1.2 | m2 | 5.4 |  | 1.06 | 5.72 | 0.03 |  | 0.98 | 0.03 | 0 | 0
5 | 040203006001 | 沥青混凝土 | m2 | 5.4 |  | 55.62 | 300.35 | 3.08 |  | 49.28 | 2.49 | 0.4 | 0.37
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:道路切割恢复 |  |  |  |  | 专业：市政维养工程 |  |  |  | 第2页 共2页
顺序号 | 项目编号(定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 |  | 综合单价(元) | 综合合价(元) | 综合单价
[8 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
| 3-64 R*1.2 | 沥青混凝土路面 中粒式 人工摊铺 厚度6cm 小修 人工*1.2 | m2 | 5.4 |  | 55.62 | 300.36 | 3.08 |  | 49.28 | 2.49 | 0.4 | 0.37
6 | 040203003002 | 透层、粘层 | m2 | 5.4 |  | 2.48 | 13.39 | 0.05 |  | 2.4 | 0.01 | 0.01 | 0.01
| 3-49 R*1.2 | 透层 半刚性基层 乳化沥青 0.7kg/m2 小修 人工*1.2 | m2 | 5.4 |  | 2.48 | 13.39 | 0.05 |  | 2.4 | 0.01 | 0.01 | 0.01
7 | 040203006002 | 沥青混凝土 | m2 | 5.4 |  | 40.84 | 220.54 | 3.3 |  | 34.27 | 2.44 | 0.43 | 0.4
| 3-71 R*1.2 | 沥青混凝土路面 细粒式 人工摊铺 厚度4cm 小修 人工*1.2 | m2 | 5.4 |  | 40.84 | 220.54 | 3.3 |  | 34.27 | 2.44 | 0.43 | 0.4
| 合计 | [5 empty] | 1454.46

## 蒙-9 措施项目清单综合单价分析表（带子目）【道路切割恢复】
措施项目清单综合单价分析表
工程名称:道路切割恢复 | [6 empty] | 标段：呼伦贝尔职业技术学院东门门卫电缆铺设工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | [6 empty] | 综合合价
[6 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |  | 合计
本页小计
合 计
注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目
表—11

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【道路切割恢复】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：道路切割恢复 |  |  | 标段：呼伦贝尔职业技术学院东门门卫电缆铺设工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 041109001 | 安全文明施工费 |  |  |  | 12.47
1.1 | 041109001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1.3 | 7.05
1.2 | 041109001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1 | 5.42
2 | 041109004001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5 | 2.71
3 | 041109007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.2 | 1.08
4 | 041109003001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1 | 5.42
5 | 04B001 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
6 | 041109002001 | 夜间施工增加费
7 | 041109002002 | 白天在地下室施工增加费
8 | 041109004002 | 冬季施工增加费
合 计 | [5 empty] | 21.68
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【道路切割恢复】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：道路切割恢复 |  | 标段：呼伦贝尔职业技术学院东门门卫电缆铺设工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 145.45 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  | 150 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 |  |  | 295.45 |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表【道路切割恢复】
暂列金额明细表
工程名称：道路切割恢复 |  | 标段：呼伦贝尔职业技术学院东门门卫电缆铺设工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 元 | 145.45
合 计 |  |  |  | 145.45 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【道路切割恢复】
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：道路切割恢复 |  |  | 标段：呼伦贝尔职业技术学院东门门卫电缆铺设工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【道路切割恢复】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：道路切割恢复 |  |  | 标段：呼伦贝尔职业技术学院东门门卫电缆铺设工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【道路切割恢复】
计 日 工 表
工程名称：道路切割恢复 |  | 标段：呼伦贝尔职业技术学院东门门卫电缆铺设工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
1 | 计日工 |  | 工日 | 1 |  | 150 | 150
人工小计 | [6 empty] | 150
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计 | [6 empty] | 150
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【道路切割恢复】
规费、税金项目计价表
工程名称：道路切割恢复 |  | 标段：呼伦贝尔职业技术学院东门门卫电缆铺设工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 环境保护税
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  | 1771.59 |  | 9 | 159.44
合 计 | [7 empty] | 159.44
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-23 主要材料和工程设备选用表【道路切割恢复】
主要材料和工程设备选用表
工程名称：道路切割恢复 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料设备名称 | 单位 | 市场价 | 数量 | 品牌 | 厂家 |  | 规格型号 | 备注
1 | 综合工日 | 工日 | 112.35 | 0.057267
2 | 合金钢无齿锯片(市政用) | 片 | 429 | 0.1602
3 | 水泥 | t | 479.19 | 0.135 |  |  |  | 42.5
4 | 砂子 | m3 | 106.8 | 0.38025 |  |  |  | 中粗砂
5 | 碎石 | m3 | 131.07 | 0.51391 |  |  |  | 15
6 | 碎石 | m3 | 131.07 | 1.134 |  |  |  | 40mm
7 | 石屑 | m3 | 42.56 | 0.01377
8 | 矿渣粉 | t | 30.03 | 0.070553
9 | 乳化沥青 | kg | 3 | 5.7834
10 | 石油沥青 | t | 3432 | 0.083838 |  |  |  | 60-100#
11 | 柴油 | t | 5637.06 | 0.00054
12 | 柴油 | kg | 6.39 | 1.4546
13 | 其他材料费 | 元 | 1 | 7.302
14 | 水 | m3 | 5.27 | 4.363
15 | 轮胎式装载机 | 台班 | 1086.5 | 0.005727 |  |  |  | 斗容量3m3
16 | 沥青混合料拌合设备160t/h | 台班 | 19866.81 | 0.001145
17 | 厂拌混合料 | m3 |  | 1.1628
注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。